魏都区城市防洪应急预案

(征求意见稿)

1总则

1.1指导思想

为切实做好城市排水防涝和城市内涝灾害的预防和应急处置，保证城市排水防涝和内涝抢险救灾工作科学高效有序进行,有效防止和减轻城市内涝灾害，最大程度避免人员伤亡和减少财产损失，为城市安全运行、促进社会稳定提供有力的支持和保障，制定本预案。

1.2编制依据

依据《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《气象灾害防御条例》《城镇排水与污水处理条例》《河南省实施〈中华人民共和国防洪法〉 办法》《河南省气象灾害防御条例》《河南省气象灾害预警信号发布与传播办法》《河南省政府关于改革完善应急管理体系的通知》《国家自然灾害救助应急预案》《河南省突发事件总体应急预案（试行）》《河南省自然灾害救助应急预案》《河南省救灾物资储备管理暂行办法》《许昌市防汛应急预案》《许昌市防汛紧急避险安置预案》《魏都区防汛应急预案》等，制定本预案。

1.3工作原则

实行各级政府行政首长负责制，树立人民至上、生命至 上理念，坚持不发生群死群伤事故的金标准。坚持以防为主、防抗救相结合的原则。坚持各级指挥机构统一指挥，防范应对关口前置，强化预报、预判、预警、预演、预案的原则。

1.4适用范围

本预案适用于魏都区城市建成区汛期城市排水防涝和城市内涝灾害的预防和应急处置。

2指挥体系和职责

2.1魏都区城市排水防涝应急领导小组成员组成及职责

在区防指的统一指挥下，成立魏都区城市排水防涝应急领导小组（以下简称领导小组）。

组 长：区水利局党组书记、局长

副组长：水利局、住建局、民政、卫健、工信及各街道办事处业务分管领导及二级机构主要领导

成 员： 区水利局供排水股股长

区水利局办公室主任

区河道管理所所长

区水务中心副主任

区住建局物业管理股

区住建局市政工程股

区住建局住房保障股

许昌市市政实业集团有限公司排水主要负责人

宏源污水处理厂主要负责人

领导小组办公室设在区水利局，办公室主任由分管城市供排水业务相关人员担任，联络员由城市供排水股有关人员担任。

城市排水防涝应急领导小组职责:在区政府、区防办统一指挥下，全面组织、指挥、协调中心城区排水防涝和抢险救灾工作。贯彻落实有关法律、法规，组织制（修）订本预案，配合区防办开展应急演练，及时发布本预案应急响应与终止指令等;组织开展防水排涝工作检查，及时处理涉及城区排水防涝的有关事项;组织会商雨情、涝情、水情，协助区防办发布排水防涝预警和应急抢险信息;贯彻执行上级命令和批准的涝水调度方案、物资调度方案;负责涝水调度和应急物资调度，组织、指导、监督排水防涝物资储备、管理和调用。

2.2魏都区城市排水防涝应急领导小组办公室职责

在区防指的统一指挥下，办公室承办领导小组日常工作，负责区本级修订完善城市排水（雨水）防涝综合规划，编制及修订城市排水防涝应急预案，组织指导城市内涝灾害预防、治理，指导城市排水防涝设施建设、运行、管理工作，指导做好城市排水防涝抢险工作和制定相关应急预案。

2.3领导小组成员职责

（一）城市排水防涝专家组

组建魏都区水利局城市排水防涝专家组，当收到险情报告后，根据市城市排水防涝应急领导小组统一安排，参与险情处置会商或赴排涝抢险一线进行现场技术指导，协助地方制定具体的抢险方案或险情处置措施。

专家组成员应主动掌握全市水情、雨情、灾情和险情；根据需要参与各类会商会议；判断风险隐患，提出管控建议；为城市排水防涝应急抢险提出技术指导；熟悉掌握必备知识技能；汛期要合理安排出差，保持通讯 24 小时畅通，便于集结与调度。

（二）综合组

组长单位（科室）：办公室

成员单位（科室）：办公室、城市供排水股

办公室：负责城市排水防涝有关文字材料的起草、综合、上报；负责排水防涝车辆的组织安排。

城市供排水股：负责城市排水防涝信息的收集、汇总，城市排水防涝工作动态、管控措施落实情况、城市内涝情况、发生的灾情和险情情况、队伍抢险情况、预置队伍情况的编写工作。

（三）工程组

组长单位（科室）：城市供排水股

成员单位（科室）：城市供排水股、规划计划和建设股、河道管理所

城市供排水股：负责辖区积水点工程、泵站工程、排水

管网工程，负责城市排水防涝技术支撑工作。

规划计划和建设股：负责在建水利工程的汛期安全施工和度 汛方面的工作。

河道管理所：负责汛期河道泄洪排涝能力保障，污水处理厂正常运转及安全度汛。

许昌市市政实业集团有限公司：负责城市排水防涝技术支撑工作。

（四）调度组

组长单位（科室）：城市供排水股

成员单位（科室）：城市供排水股、许昌市市政实业集团有限公司

城市供排水股：负责城市排水防涝应急队伍及移动泵车、水泵等物资的调度工作。

许昌市市政实业集团有限公司：负责城市排水防涝技术支撑工作。

（五）水情测报组

组长单位（科室）：城市供排水股

成员单位（科室）：城市供排水股

城市供排水股：负责及时收集雨情、水情信息，负责城市排水防涝预警信息发布。

（六）宣传报道组

组长单位（科室）：办公室

成员单位（科室）：办公室、城市供排水股

职	责：负责城市排水防涝宣传报道初稿撰写方面的工作。

（七）物资与资金组

组长单位（科室）：城市供排水股

成员单位（科室）：城市供排水股、财务人事股

城市供排水股：负责本级城市排水防涝物资的组织、储 备、调运检查和保管。

财务人事股：负责城市排水防涝资金的申报及下达等工作。

（八）其他成员职责

城市供排水股、许昌市市政实业集团有限公司：负责辖区内日常排水工作，汛前要完成雨排管线、检查井、雨水井等排水设施的清疏工作；要认真做好灞陵路泵站、许继大道党校泵站等 6 座泵站内电器设备的检查与维修工作；汛期时要实行 24 小时值班制度，6 座泵站及 6 处易涝点要专人值守；组建应急抢险队伍，汛期期间随时待命；及时按照领导小组要求上报排水防涝信息。

宏源污水处理厂：严格落实领导 24 小时带班制度，增加值班人员，密切关注雨情；加强进出水闸门、变配电间等关键构筑物和设备巡视检查，确保设施正常运行；对易产生安全隐患的风险点设置警戒带警示标识，如：地势较低的管道观察井，提前做好防污水冒溢的防护，并进行警示隔离；密切关注进厂水量，适时做好工艺调整；在厂区地下空间入口、低洼处预置沙袋、挡水板等防汛物资；如果厂内出现电路中断无法短时间恢复，要关闭进水闸门；关注厂外排水河流液位，随时准备实施防河水倒灌措施；架设临时水泵，做好应急抽水准备；如厂内发现漏电或被淹情况，要第一时间考虑局部或全部断电，确保人员安全；及时按照领导小组要求上报信息。

3应急准备

3.1常态化准备

3.1.1开展隐患排查和整改

对以下设施进行排查，建立“隐患、责任、 整改”清单台账，重大隐患应形成清单限期整改，短期无法整改到位的，应制定临时和应急措施确保度汛安全。

① 市政基础设施

排查污水处理设施和市政供排水工程工地等，重点排查城市易涝积水点和风险点、各设施排水防涝标准是否满足国家和行业规范要求；日常运行养护管理和安全防范是否到位；应急预案是否切实有效等内容，在建项目排水除涝能力是否能满足防汛需要。

②城市排水防涝设施

排查城市泵站、入河口闸门、排水管网等排水防涝设施和场所。重点排查雨水排口受河道水位顶托和洪水倒灌等雨水出路不畅情况；排水泵站闸门等设施功能状况和安全防范措施；排水管网空白区消除情况；雨污水错接混接等老旧排水防涝设施和排水主干管破损和功能失效等问题。

③地下空间及其排水除涝设施

排查城市中现有和在建的下穿隧道、立交道口、涵洞等各类 地下空间。

3.1.2开展城市内涝风险评估。结合隐患排查，联动气象、水利、住建、自然资源、应急等多部门，开展城市内涝风险评估，绘制城市内涝风险图，把风险理清理透，形成内涝风险清单。

3.1.3开展清淤疏浚

对城市主次干道、背街小巷的雨水和污水管网、泵站、闸门、 排水口、各类窨井和检查井进行全面清淤疏浚，重点疏浚淤积严重、排水不畅的排水管网，清理泵站闸门的淤积物。

3.1.4开展信息化建设

逐步建设具备监测排水设施关键节点、易涝积水点，控制排水泵站、排水闸门自动开启等功能的内涝管控信息化平台。逐步实现城市信息模型（CIM）基础平台和国土空间基础信息平台充分衔接。

3.1.5提升城市排水除涝能力

按照《许昌市城市排水除涝能力提升行动方案》要求提升城市排涝行泄通道畅通能力，排水系统输送能力、雨水泵站转运能力，实施易涝积水点、雨水口整治，雨水源头减排和雨水调蓄、城市市政基础设施和地下空间重要设施提升改造。明确责任主体，实行清单化和项目化管理。

3.2汛前准备

3.2.1健全城市排水防涝责任制

建立完善的“点位、街道、区、市”四级城市排水防涝应急处置责任体系，对易涝积水点、桥涵、隧道等重点部位要配足人员力量和物资设备，进一步明确责任人值守制度、压实工作责任，排水主管部门要在立交道口、隧道、桥梁等两端与属地办事处人员共同做好值守。

3.2.2建立城市排水防涝应急应对机制

建立以下工作机制：

①城市排水防涝应急处置指挥调度工作机制；

②城区水系、排水管网与周边河湖的“联排联调”运行管理机制；

③排水除涝抢险队伍和物资联动机制；

④城市内涝防治预警、会商、研判、联动机制；

⑤城市防汛和排水防涝信息报送机制。

3.2.3建立排水防涝抢险队伍

魏都区共建立有排水防涝应急专职抢险队伍1 支，共25人，配备有大型挖掘设备、铲车、排水泵、发电机、移动泵车、冲锋舟等。

3.2.4加强排水防涝应急物资储备

魏都区水利局建立有排水防涝应急物资清单。

3.2.5各类重要设施汛前准备

3.2.5.1城市泵站和道路易涝点、积水点准备

①城市泵站开展集中检修，重点检修内容包括水泵、闸门、格栅、启闭机等设备，并对排涝泵站前池和进水渠进行清淤。

②制定道路易涝点、积水点“一点一策”改造实施方案，力争在汛前改造到位，如暂时无法改造的应列入隐患台账，在降雨期间部署移动抽排设备、安排专职值守及排水人员。

③逐步实现在易涝点、积水点设置必要的前端感知和监控设备，实时监测水位和积水面积，为统筹调度提供依据。

3.2.5.2城市河渠准备

①对城市河渠沿河可能影响防汛排水的阻水设施进行排查，隐患问题列入整治台账，汛前及时整治。

②对城市防汛过程中需要及时启闭的闸门应建立台账，定岗定责，安排专人值守。

③每次降雨前应及时关注天气变化，及时下调河、湖水位，腾空库容，为城市防汛排水提供空间。

3.2.5.3城市桥隧和立交道口准备

①对城市桥隧和立交道口应进行汛前排查，建立隐患台账， 特别是在历次降雨中易造成积水的桥隧和立交道口要制定改造提升实施方案，并在汛期前完成整改。

②在降雨期间部署移动抽排设备、安排专职值守及排水人员。储备必要的挡水和应急物资。

③在桥隧和立交道口设置必要的液位监测和报警警告设备，及时提醒过往车辆和行人注意安全。

④针对桥隧和立交道口定期开展实战化模拟演练。

3.2.5.4城市供水设施和管网准备

①结合实际情况，修订完善防汛应急预案，梳理识别易受灾场所，明确岗位分工及应急流程，并开展应急演练。

②做好防汛物资及器材的储备工作，对储备的物资及器材登 记造册，分类保存，专人负责，定期检查，做到随要随到。防汛物资包括但不限于：排水泵、防汛沙袋、挡水板、应急发电机或柴油排水泵、铁锨、雨衣雨鞋、救生衣、救生圈、手电筒、对讲机、水带、警戒带等。

③组织成立防汛抢险队，做到定队长、定任务、定人员、定 工具，进行业务培训和实战模拟演练。

④建立汛期值班制度，制定防汛值班表，完善值班通讯设施， 落实专人及时关注天气预报，值班室防汛电话 24 小时专人值守。

⑤在变配电间、地下或半地下建筑物等区域放置防汛沙袋、挡水板，并在地下或半地下建筑物处设置集水槽，安装潜水泵等 排水设备。

3.2.5.5城市污水处理设施准备

①全面排查厂区内设备运行情况，评估厂区周边内涝风险点 对厂区的影响，对发现的隐患问题应及时整改。

②购置防汛物资，在提升泵房、鼓风机房、变电间、配电间 等建构筑物前放置防水板或防汛沙袋，防止雨水倒灌影响设备运行。

③编制防汛应急预案及排水方案，组织厂区人员进行防汛实 战化演练，做好突发情况调整工艺的应急准备。

④地下和半地下式污水处理厂明确雨水倒灌措施和应急准 备，组织抢险应急演练。

3.2.5.6城市地下空间准备

①城市地下交通、地下通道等地下空间应按照所有者或实际 管理者负责的原则开展汛前准备。

②编制应急预案，明确值班制度和值班人员，对开关站、配电房、排水防涝设施设备进行全面排查，检查地下空间内配备的救生衣、救生圈等救援类物资，地下空间内设置的逃生标识指引。

③地下空间内设置的开闭所、变电所、配电房、通信设备间 和加压泵房等重要设施用房设置的挡水门槛或承插式挡水板，高度不低于0.8 米。线缆出入口全部实施防水封堵。排空集水池，排水泵状况良好，应急电源就位，随时可以启动。

3.2.5.7紧急避险准备

各街道办事处根据区防指编制的防汛紧急避险安置预案的要求，做好紧急避险工作。

4风险识别管控

4.1风险识别

排水防涝相关业务主管部门根据需要及时组织开展本级城市防汛会商研判，向区防指报告研判结论。

4.2风险提示

在灾害性天气来临前，区城市水务主管部门应分析辖区排水防涝的风险隐患，列出风险清单、提出管控要求，并报区防指备案。

4.3风险管控

区城市水务主管部门根据市水利局下发的风险提示单，逐项落实管控措施，形成风险管控表并报市水利局。市水利局检查督促辖区城市落实管控措施。

5监测预报预警

5.1城市内涝监测预报预警

区水务主管部门负责本城市内涝监测预报，建立城市内涝防治预警、会商、研判、联动机制，通过区防指及时向社会发布指令性预警信息，必要时建议区防指采取停工、停业、停运、停学等强制管控措施，及时通知或组织低洼地区居民应急避险或避险转移。区城市水务主管部门向区防指报送监测预报预警信息的同时要报市水利局。

5.2预警行动

区防指发出内涝预警后，区水利局及城市防汛成员单位应采取预警应急行动，加强值班值守，动员抢险力量，迅速进入应急状态。

6应急响应

区水利局按照区防指四级应急响应级别（Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级、 Ⅳ级），履行区防指成员单位职责，进入不同级别的应急响应行动。当区防指终止或变更应急响应级别时，区水利局也同时终止或变更应急响应行动。

6.1区防指防汛Ⅳ级应急响应

6.1.1区水利局响应行动

①参加区防指会商会议。

②调度城市内涝情况，每日 17 时向区防指报告工作动态。

③按照区防指指令，通知排水除涝抢险队伍做好预置备勤。

④按照区防指指令，指导各街道办事处落实防范措施。

⑤完成区防指安排的其他工作。

区水利局按照区防指应急响应要求采取应急行动，调动抢险力量物资开展抢险、排涝。城市排水防涝工作动态、管控措施落实情况、城市内涝情况、发生的灾情和险情情况、队伍抢险情况、预置队伍情况每日 17 时报本级防指及市水利局。突发灾情、险情及时报告。

6.1.2各重要设施应急响应要点

6.1.2.1城市泵站闸门和道路易涝点、积水点

①实行24小时值班制度，单位领导成员到达指挥岗位，防汛人员提前进入责任区内，统一着装（穿戴醒目的反光背心），全面巡视现场，并对严重积水区域进行值守，同时配合交警部门提醒市民不要在低洼地带和地下通道停留。

②防汛物资、设备提前装载完毕，保证随调随用，保持各类 通讯设备畅通。

③泵站值班人员全部在岗，完善备用电路、设备，全力以赴 抽升积水。

④河道沿岸雨水管网闸门应进入预开启状态，保证随时打开，保障市政道路雨水的顺利排放。根据积水点位、路段、深度等情况及时打开相应的泵站。

⑤对于道路积水严重区域打开雨水口进行排水，及时清除井 口杂物，并设置安全警示标志及专人值守，每个积水点至少 1 人值守，出现积水严重险情时，立即建立现场警示标志，配合交警部门中断交通，并向领导小组报告，领导小组将统筹调度抽排设备等措施进行应急抢险。

⑥针对汛情发展，调动抢险力量，开展应急抢险工作。

⑦当汛情超出本岗位应急能力时，及时向上级部门请求支援。

⑧主管部门每日16时向领导小组报告桥隧与立交道口积水情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.1.2.2城市桥隧

①实行24小时值班制度，单位领导成员到达指挥岗位，防汛人员提前进入责任区内，统一着装（穿戴醒目的反光背心）。

②防汛物资、设备提前装载完毕，保证随调随用，保持各类 通讯设备畅通。

③泵站值班人员全部在岗，完善备用电路、设备，全力以赴 抽升地下通道、立交桥下积水。立交泵站值班人员监控立交桥区泵站蓄水井蓄水情况，提前排空蓄水，并观察泵站水位，实时加大抽升能力。同时，立交泵站巡查人员应提前到岗，现场检查机泵运转情况，确保机泵正常运行，保证定岗定人定责，确保无疏漏、无死角。

④当立交桥下出现积水，影响行人车辆通行时，立交泵站监控室值班人员应及时将桥下积水情况报带班领导，并通过立交桥预警检测系统密切注意桥下积水深度，发布预警信息，报110及广播电台，提醒过往行人、车辆绕行，注意出行安全。当水位偏高，泵站抽升排浚不畅时，泵站工作人员应立即关闭进口闸门，确保泵站设备完好，等待水位下降后再进行抽升。配合办事处、交警等做好值守。

⑤主管部门每日16时向领导小组报告桥隧与立交道口积水情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.1.2.3城市河渠

由区水旱灾害防御工作领导小组全面领导城市河渠管理调度。

6.1.2.4城市污水处理设施

①污水企业应在以下要点的基础上制定各自防汛预案，并采 取Ⅳ级应急响应。

②严格落实领导 24 小时带班制度，增加值班人员，密切关注雨情。

③加强对各类提升泵站、厂外管网、进出水闸门、变配电间 等关键构筑物和设备巡视检查，确保设施正常运行。

④对易产生安全隐患的风险点设置警戒带警示标识，如：地 势较低的管道观察井，提前做好防污水冒溢的防护，并进行警示隔离。

⑤密切关注进厂水量，适时做好工艺调整。

⑥在厂区地下空间入口、低洼处预置沙袋、挡水板等防汛物资。

⑦如果厂内出现电路中断无法短时间恢复，要关闭进水闸门；关注厂外排水河流液位，随时准备实施防河水倒灌措施。

⑧架设临时水泵，做好应急抽水准备。

⑨如厂内发现漏电或被淹情况，要第一时间考虑局部或全部 断电，确保人员安全。

⑩污水企业每日16 时向领导小组报告污水处理情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.1.2.5市政供排水工程工地

启动任意等级应急预警时，所有市政供排水工程工地应停止 施工作业，所有人员撤离工地。

6.2区防指防汛Ⅲ级应急响应

6.2.1区水利局响应行动

在Ⅳ级响应行动基础上，增加以下行动：

①参加区防指组织的动员部署工作。

②按照区防指指令，派人进驻区防指集中办公。

区水利局按照市防指应急响应要求采取应急行动，调动抢险 力量物资开展抢险、排涝。城市排水防涝工作动态、管控措施落实情况、城市内涝情况、发生的灾情和险情、队伍抢险情况、预置队伍情况每日 17 时报本级防指的同时水利局。突发灾情、险情应及时报告。

6.2.2各重要设施应急响应要点

6.2.2.1城市泵站闸门和道路易涝点、积水点

在Ⅳ级响应的基础上增加以下行动：

对于道路积水严重区域打开雨水口进行排水，及时清除井口 杂物，并设置安全警示标志及专人值守，每个积水点至少 2 人值守，出现积水严重险情时，立即建立现场警示标志，配合交警部门中断交通，并向领导小组报告，领导小组将统筹调度抽排设备等措施进行应急抢险。

6.2.2.2城市桥隧

在Ⅳ级响应的基础上做好响应行动。

6.2.2.3城市河渠

由区水旱灾害防御工作领导小组全面领导城市河渠管理调度。

6.2.2.4城市污水处理设施

在Ⅳ级响应的基础上增加以下行动：

污水企业根据各自制定的防汛预案采取Ⅲ级响应行动。

6.2.2.5市政供排水工程工地

启动任意等级应急预警时，所有市政供排水工程工地应停止 施工作业，所有人员撤离工地。

6.3市防指防汛Ⅱ级应急响应

6.3.1区水利局响应行动

在Ⅲ级基础上，增加以下行动：

①按照区防指指令，参与应急处置有关工作。

② 调度城市内涝情况，每日 7 时、17 时向区防指报告工作动态。

③ 按照区防指指令，调度城市水务系统排水除涝抢险队伍参与救援。

区水利局按照区防指应急响应要求采取应急行动，调动抢险 力量物资开展抢险、排涝。按照“停、降、关、撤、拆”要求，建议区防指指令相关部门停止建筑和市政工地施工，拆除影响安全的广告牌和围墙围挡，疏散商超等人员密集场所人员，车辆驶出地下停车场等行动。每日 7 时、17 时在向区防指报告的同时向市水利局报告灾害应对处置工作动态，突发灾情、险情应及时报告。

6.3.2各重要设施应急响应要点

6.3.2.1城市泵站闸门和道路易涝点、积水点

在Ⅲ级响应的基础上增加以下行动：

①对于道路积水严重区域打开雨水口进行排水，及时清除井 口杂物，并设置安全警示标志及专人值守，每个积水点至少 3 人值守，出现积水严重险情时，立即建立现场警示标志，配合交警部门中断交通，并向领导小组报告，领导小组将统筹调度移动泵 车等措施进行应急抢险。

②主管部门每日6时，16时向领导小组报告道路积水情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.3.2.2城市桥隧

在Ⅲ级响应的基础上增加以下行动：

主管部门每日6时，16时向领导小组报告桥隧与立交道口积水情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.3.2.3城市河渠

由区水旱灾害防御工作领导小组全面领导城市河渠管理调度。

6.3.2.4城市污水处理设施

在Ⅲ级响应的基础上增加以下行动：

①污水企业根据各自制定的防汛预案采取Ⅱ级响应行动。

②污水企业每日6时，16时向领导小组报告污水处理情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.3.2.5市政供排水工程工地

启动任意等级应急预警时，所有市政供排水工程工地应停止施工作业，所有人员撤离工地。

6.4区防指防汛Ⅰ级应急响应行动

6.4.1区水利局响应行动

在Ⅱ级响应行动基础上，增加以下行动：

①按照区防指指令，派人在区防汛抗旱指挥中心24小时集中办公。

②按照区防指指令，参与前方指挥部有关工作。

③按照区防指指令，派出工作人员或专家参与市防指工作组 或专家组工作。

④调度城市内涝情况，每日7时、13时、17时向市防指报告工作动态。

⑤按照区防指指令，动员全区城市水务系统应急抢险后备力 量参与抢险救援。

区水利局按照区防指应急响应要求采取应急行动，调动抢险 力量和物资开展抢险、排涝。按照“停、降、关、撤、拆”要求， 建议区防指指令相关部门将所有工地和室外作业全部停工，商超等人员密集场所人员停止营业，地下空间内的开闭所、变电所、配电房等重要设施用房设置挡水门槛或承插式挡水板，必要时关闭，撤出全部工作人员。每日7时、13时、17时向本级防指报告的同时向省住房城乡建设厅报告灾害应对处置工作动态，突发灾情、险情应及时报告。

6.4.2各重要设施应急响应要点

6.4.2.1城市泵站闸门和道路易涝点、积水点

在Ⅱ级响应的基础上增加以下行动：

主管部门每日6时，11时，16时向领导小组报告桥隧与立交道口积水情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.4.2.2城市桥隧

在Ⅱ级响应的基础上增加以下行动：

主管部门每日6时，11时，16时向领导小组报告桥隧与立交道口积水情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.4.2.3城市河渠

由区水旱灾害防御工作领导小组全面领导城市河渠管理调度。

6.4.2.4城市污水处理设施

在Ⅱ级响应的基础上增加以下行动：

①污水企业根据各自制定的防汛预案采取Ⅰ级响应行动。

②污水企业每日 6 时，11 时，16 时向领导小组报告污水处理情况。突发灾情、险情应及时报告。

6.4.2.5市政供排水工程工地

启动任意等级应急预警时，所有市政供排水工程工地应停止施工作业，所有人员撤离工地。

7抢险救援和紧急避险

7.1抢险救援

城市发生强降雨或连续性降水，超过城市排水能力，致使城 市低洼地区积水，地下空间遭淹浸，社会秩序严重受影响，群众生命财产安全受到威胁时，根据市防指和区防指要求开展抢险救援。

7.1.1区水利局根据区防指要求，组织市政排水行业专家组进驻区防汛抗旱指挥中心做好技术支撑工作，派出应急督导处置工作组赶赴前线，指导、督促各街道办事处做好城市排水抢险救援工作。

7.1.2区水利局及各街道办事处立即将险情报告区防指，同时报告市水利局。立即调动移动泵车、应急发电车、油料车等排水抢险设备和物资开展抽排水，做好雨水泵站和桥隧抽排泵站的电力供应，保证其发挥排水作用，做好电力、通讯设施及周边的排水抢险，保障其安全运行。及时建议区防指指令公安、交通部门加强交通管制、疏导，协调冲锋舟和消防救援力量参与人员转移救援。协调组织排水防涝专业抢险队伍和设备对各街道办事处统筹支援。

7.2紧急避险

7.2.1区水利局指导协调做好城市水务系统内涝灾害紧急避险工作；配合做好灾后房屋建筑和市政基础设施的工程安全评估、鉴定、恢复重建等工作。根据区防指安排，参与区防指避险转移专班工作。

7.2.2区水利局及各街道办事处按照防汛紧急避险预案的要求，配合做好发生城市内涝时，紧急避险的筹划准备、组织实施和转移安置等相关工作。

8信息报送及发布

8.1城市排水防涝报送

区水利局及各街道办事处城市排水防涝工作动态、发生的险情灾情要统一归口上报本级防指，同时抄报市水利局。因城市内涝、外河行洪灾害，城市水务发生突发重大险情灾情时，区水利局要在险情灾情发生后的30 分钟内报告区防指并抄报市水利局。城市内河发生倒灌、城市桥涵隧道大面积积水、城市生命线工程受损严重等特别重大险情要立即报告本地 防指并抄报市水利局。（报送要求见附件）

8.2城市排水防涝信息发布

城市排水防涝工作动态、险情、灾情由区防指统一审核和发布。重要灾情、险情信息或涉及人员伤亡的在报市防指的同时，报告市水利局。

重大、特别重大城市内涝灾害发生后，区防指在5小时内发布权威信息、24小时内举行新闻发布会。区水利局及防汛成员单位要按照区防指的要求，积极参与统一的权威信息发布工作和新闻发布会。

9善后工作

要尽快修复被损坏的城市供水、排水等公共设施，根据内涝灾害损失情况，及时开展排水管网、闸门、泵站、河道等基础设施的灾后修复工作。

10预案管理

10.1预案编制修订

本预案由区水利局负责管理，及时组织预案评估，并适时修改完善。

有下列情形之一的，应及时修订应急预案：

（1）有关法律、法规、规章、标准、上位预案中的有关规定发生变化的；

（2）相关职责发生重大调整的；

（3）面临的风险、应急资源发生重大变化的；

（4）在城市内涝灾害实际应对和应急演练中发现问题需作出重大调整的；

（5）其他需要修订应急预案的情况。

10.2预案培训

区防汛抗旱指挥机构统一组织预案培训。培训工作应结合实际，采取多种组织形式，定期不定期开展培训，每年汛前至少培训一次。要科学合理安排课程，增强针对性，提升各级城市内涝风险防范意识和应急处置能力。区水利局及防汛成员单位要按照区防指的工作安排，积极配合做好预案培训工作。

10.3预案解释

本预案由区水利局负责解释。

10.4预案实施时间

本预案自印发之日起实施。

附件：1、城市内涝监测预报和预警模板

2、各级城市排水防涝信息报送要求

3、城市排水防涝隐患责任整改台账模板

4、魏都区城市排水防涝专家组名单

5、魏都区城区泵站信息统计表

6、魏都区城区易涝点信息统计表

7、魏都区城市排水防涝应急队伍及物资清单

8、魏都区城区下穿立交、隧道、涵洞信息统计表

附件 1

# 城市内涝预报模板

******防汛抗旱指挥部：

根据***气象部门的天气预报，预计**市**县（市、区）未来

**小时内将会有**降雨量，最大降雨强度将达到**毫米/小时，预  计我市**县（市、区）将会发生（一般/较大/重大/特别重大）城市 内涝灾害，特此报告。

***城市排水防涝部门

**年**月**日

# 城市内涝监测模板

******防汛抗旱指挥部：

目前，我市**县（市、区）已出现**处积水，最大积水深度达到**厘米，目前已发生（或者即将发生）（一般/较大/ 重大/特别重大）城市内涝灾害，预计内涝积水范围为**区域， 预计持续时间为**小时，特此报告。

***排水防涝部门

**年**月**日

# 城市内涝预警模板

全体市民、**防指有关成员单位：

目前，我区已出现**处积水，最大积水深度达到**厘米，已发生（或者即将发生）（一般/较大/重大/特别重大）城市内涝灾害，预计内涝积水范围为**区域，预计持续时间为**小时。

请广大市民避开以上内涝积水区域，保护自身安全。相关单位要积极采取措施，减轻内涝灾害影响。

***防汛抗旱指挥部

**年**月**日

附件 2

# 城市排水防涝信息报送要求

- 工作动态：各部门安排部署隐患排查的有关工作；印发的防范应对指令、管控措施落实情况；具体点位开展的详细防范应对案例；预置**内涝抢险队伍、调度**台泵车。

- 城市内涝：*月*日*点，城市隧道、桥涵、道路积水深度**cm，是否进行抽排，预计雨停*小时退水完成。（隧道、桥涵要注明名称和具体位置）。

- 因灾受损：*月*日*点，城市污水厂运行情况，污水管网受损程度，具体抢修行动，预计修复情况。

附件 3

# 城市排水防涝隐患责任整改台账模板

填报单位（盖章）：	填报日期：

| 序号 | 省辖市 | 县、市、区 | 设施种类（含排水管网、泵站、下穿涵洞、 易涝积水点、河渠等。） | 具体位置 | 隐患内容 | 整改措施 | 整改落实情况 | 整改时限 | 责任单位 | 责任人 | 责任人电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填报人：	联系电话：

— 41 —

附件 4

# 魏都区城市排水防涝专家组名单

| 姓名 | 单位 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 刘洋 | 魏都区水利局 | 18637418655 |
| 郝向东 | 魏都区住建局 | 13839034566 |
| 李宝龙 | 魏都区住建局 | 18637458577 |
| 尚珊珊 | 魏都区住建局 | 15939970166 |
| 李伟 | 市政实业集团有限公司 | 15333993188 |

附件 5

# 魏都区城区泵站信息统计表

| 序号 | 单位名称 | 泵站名称 | 泵站位置 | 联系人 | 联系电话 | 责任领导 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 魏都区水利局 | 灞陵路污水泵站 | 灞陵路与华佗路交叉口 | 王伟民 | 13271265988 | 刘洋 | 18637418655 |
| 2 | 魏都区水利局 | 许继大道党校污水泵站 | 许继大道与党校交叉口 | 王伟民 | 13271265988 | 刘洋 | 18637418655 |
| 3 | 魏都区水利局 | 天宝路污水泵站 | 天宝路与灞陵河交叉口 | 王伟民 | 13271265988 | 刘洋 | 18637418655 |
| 4 | 魏都区水利局 | 许由路雨水泵站 | 许由路与运粮河交叉口 | 王伟民 | 13271265988 | 刘洋 | 18637418655 |
| 5 | 魏都区水利局 | 灞陵路雨水泵站 | 灞陵路与华佗路交叉口 | 王伟民 | 13271265988 | 刘洋 | 18637418655 |
| 6 | 魏都区水利局 | 阳光大道泵站 | 阳光大道与京广铁路交叉口 | 王伟民 | 13271265988 | 刘洋 | 18637418655 |

附件 6

魏都区城区易涝点信息统计表

| 序号 | 易涝点积水点位置 | 点位类别（主 次干道/背街小巷） | 积水抽排责任单位 | 值守责任辖区 | 辖区值守人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许由路（解放路-延安路） | 主干道 | 魏都区水利局 | 魏都区 | 刘洋 | 18637418655 |
| 2 | 灞陵路（新兴路-光明路） | 主干道 | 魏都区水利局 | 魏都区 | 刘洋 | 18637418655 |
| 3 | 天宝路（劳动路-延安路） | 主干道 | 魏都区水利局 | 魏都区 | 刘洋 | 18637418655 |
| 4 | 八一路（延安路-灞陵路） | 主干道 | 魏都区水利局 | 魏都区 | 刘洋 | 18637418655 |
| 5 | 劳动路（北外环-高桥营） | 主干道 | 魏都区水利局 | 魏都区 | 刘洋 | 18637418655 |

附件 7

| 序 号 | 单位名称 | 抢险队伍名称 | 行业（供 水、排水） | 人数 | 物资 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 许昌市魏都区水利局 | 市政排水应急抢险队 | 排水 | 26 | 4寸汽油水泵 40 台，应急车辆 3 台 | 李伟 | 15333993188 |

魏都区城市排水防涝应急队伍及物资清单

附件8

魏都区城区下穿立交、隧道、涵洞信息统计表

| 序号 | 立交道口名称 | 位置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阳光大道立交涵洞 | 阳光大道京广铁路交叉口 |