许魏发改〔2024〕27号

关于对许昌市魏都区2024年城市燃气等老化管道和设施更新改造项目可行性研究报告的批复

魏都区住房和城乡建设局：

报来许昌市魏都区2024年城市燃气等老化管道和设施更新改造项目立项的请示及有关材料已收悉。经研究，批复如下：

一、同意实施许昌市魏都区2024年城市燃气等老化管道和设施更新改造项目，原则同意河南省中韶工程咨询有限公司编制的项目可行性研究报告的基本内容。

二、项目建设地点位于许昌市魏都区辖区内。

三、项目建设内容及规模

本项目涉及魏都区877个小区，改造内容为庭院管道改造85690米、立管改造292989米、立管改造拆除铝塑管650845米、调压器改造66台、表箱拆除12845个、燃气用电磁阀改造82458个、可燃气体报警器（带远传功能）改造82458套、更换居民户内金属管177137米和加装自闭阀45811个、泄漏监测（阀井）300套、压力监测（调压箱）800套、流量监测（用户计量）300套、泄漏报警监测（终端监测）1500套、智慧化运营感知系统1套等。

四、项目计划总投资为19864.89万元。项目建设所需资金为地方财政资金和中央预算内资金。

五、请项目单位严格遵守环保、节能、消防、安全、卫生、以工代赈等有关规定，组织好工程实施。

六、同意魏都区住房和城乡建设局按照招投标文件规定在勘察、设计、施工、监理、重要材料及设备采购等环节委托有资质的招标代理机构组织招标，并依法发布同时向有关行政监督部门做好招标文件备案和招标情况报告工作。

请据此批复开展下步工作，完善规划、环评、节能等相关手续。编制工程初步设计及概算，按程序报有关部门核定。

2024年4月30日