河南省消防安全重点单位界定标准

　　**一、宾馆、饭店、商场、集贸市场、体育场馆、会堂、公共娱乐场所等公众聚集场所**

　　（一）建筑面积在3000－5000平方米（含本数，下同）以上且经营可燃商品的商场和建筑面积在5000平米以上的集贸市场；

（二）客房数在50－80间，或客房数在50间以下但设有商场、歌舞娱乐、餐饮场所且建筑面积在2000-5000 平方米的宾馆、饭店；

（三）面积小于10000平方米的公共体育馆、会堂；

　 （四）建筑面积在500－2000平方米的下列室内公共娱乐场所：

　　１.影剧院、放映厅、礼堂等演出放映场所；

　　２.舞厅、KVT等歌舞娱乐场所；

　　３.具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所；

　　４.游艺、游乐场所；

　 （五）建筑面积在1000－2000平方米的足浴、美容院、桑拿浴室（洗浴部分面积除外）等营业性健身、休闲场所。

　　**二、医院、养老院和寄宿制的学校、托儿所、幼儿园**

　　（一）住院床位在100－500张的医疗保健机构；

　　（二）住宿床位在100－500张的养老院、福利院；

　　（三）学生住宿床位在500－3000张的学校；

　　（四）幼儿住宿床位在100－500张的托儿所、幼儿园。

　　**三、国家机关**

　　（一）县级以上的党委、人大、政府、政协；

　　（二）县级以上的人民检察院、人民法院。

　**四、广播、电视和邮政**、**通信枢纽**

　　（一）县级以上广播电台、电视台、日报社；

　　（二）县级以上邮政、通信枢纽单位。

　**五、客运车站**

候车厅的建筑面积在500－2000平方米的客运车站；

　　**六、公共图书馆、展览馆、博物馆、档案馆以及具有火灾危险性的文物保护单位**

　　（一）建筑面积在2000－5000平方米的公共图书馆、展览馆；

　　（二）建筑面积在2000－5000平方米的公共博物馆、档案馆；

　　（三）具有火灾危险性的县级以上文物保护单位。

　　**七、辖区内发电厂（站）和电网经营企业**

　　**八、易燃易爆化学物品的生产、充装、储存、供应、销售单位**

　　（一）辖区内生产易燃易爆化学物品的工厂；

　　（二）小于1万立方米储存易燃易爆化学物品的专用仓库（堆场、储罐场所）；

　　（三）二级（总储量在120－180）以上营业性加油站、加气站，液化石油气供应站（换瓶站）；

　　**九、劳动密集型生产、加工企业**

　　生产车间员工在50-100人的服装、鞋帽、玩具等劳动密集型企业。

　　**十、国家和省级科研单位**

　　（一）辖区内国家和省级科研单位；

　　（二）辖区内科研中有火灾爆炸危险的科研单位。

　　**十一、高层公共建筑，粮、棉、木材、百货等物资仓库和堆场，重点工程的施工现场**

　　（一）高层公共建筑高度在50米以上的公寓楼等；

　　（二）3000平方米以下的地下公共建筑；

（三）国家储备粮库、总储量在10000吨以上的其他粮库；

（四）总储量在500吨以上的棉库；

（五）总储量在10000立方米以上的木材堆场；

（六）总储存价值在5000万元以上的可燃物品仓库、堆场；

　　（七）辖区内国家和省级等重点工程的施工现场。

　　**十二、其他发生火灾可能性较大以及一旦发生火灾可能造成人身重大伤亡或者财产重大损失的单位。**

　　说明：

　　1.一个物业小区内有多栋高层公寓等建筑物而且同属一个产权单位或物业管理单位的，可算一个消防安全重点单位。

　　2.在一个符合界定标准的单位或建筑物内另有符合界定标准而法人不同的单位，可分别算为消防安全重点单位，法人相同但多家承包、租赁的可算为一个消防安全重点单位。