## Sheet1
2026年8月17日环评文件拟审查公示
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2026年8月17日许昌市生态环境局魏都分局对许昌市魏武新能源科技有限公司许昌市魏都区供热基础设施建设项目环境影响评价文件拟审查公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，许昌市生态环境局魏都分局拟对许昌市魏武新能源科技有限公司许昌市魏都区供热基础设施建设项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年8月17日—2026年8月21日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址：魏都市民之家
邮 编：461000
联系电话：0374-5056693
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 许昌市魏都区供热基础设施建设项目 | 河南省许昌市许昌魏都区先进制造业开发区永泰街北侧 | 许昌市魏武新能源科技有限公司 | 河南咏蓝环境科技有限公司 | 总投资26000万元，项目占地面积12851.79 m2（19.28亩），建设4台19t/h天然气锅炉进行热力生产。生产工艺：原水（自来水）—多介质过滤—保安过滤—反渗透膜过滤—软水—天然气锅炉-蒸汽，年供蒸汽47.88万t/a。 | 施工期： 1.废气：①施工扬尘及运输车辆扬尘：合理安排施工期，尽量避免在大风季节施工；施工现场落实“十个百分之百”，运输易起尘物料时，要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；制定重污染天气应急响应实施方案；②车辆尾气：运输车辆禁止超载，不得使用劣质燃料；施工机械加强设备检修工作。 2、废水：①施工用料堆放应远离水体，车辆清洗废水经沉淀池处理后，循环利用；②混凝土养护废水不外排，经沉淀池处理后，用于场地洒水降尘。③管道试压、清洗废水经沉淀池沉淀处理后就近排入河流或沿线洒水抑尘。④生活污水依托当地废水处理系统，排入污水处理厂。 3、固废：①施工作业及煤棚拆除过程产生的砂石、石块、碎砖瓦、废金属、废钢筋等建筑垃圾，可以回收利用的回收利用，无法再次利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置；②废弃管道集中收集后外售回收公司，严禁随意倾倒；③生活垃圾由垃圾桶收集后由环卫人员统一处理。 4、施工噪声：使用低噪声施工机械，优化布置，合理安排施工时间、施工计划及进度，高噪声设备远离敏感点；临近居民处建筑工地周围设2.5m高的围挡。 5、生态保护:合理安排施工时间，尽量避免在雨天施工，施工时，应随挖、随运、随填、随压，减少水土流失；管沟开挖施工时控制施工作业带宽度，不增加临时占地的面积;采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式；施工结束后及时进行平整、复耕、地貌恢复。 运营期: 1、废气。项目4台19t/h天然气锅炉，采用分级低氮燃烧器+FGR烟气再循环处理后，烟气排气筒两两合并，由2台15m高排气筒排放（DA001、DA002），颗粒物、SO2、NOx排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB41/ 2089—2021），且同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉锅炉企业A级企业排放限值要求（基准氧含量3.5%）。 2、废水。职工生活污水经现有化粪池处理；软水制备浓盐水、锅炉连排水等清净下水经清水池后，部分回用于厂区洒水降尘，无法回用的清净下水与生活废水一并由废水总排口（DW001）排入市政污水管网，进入许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司深度处理后排入清潩河，出厂污染物浓度应满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司进水水质指标。 3、噪声。选择低噪声设备、设备减振、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。 4、固废。生活垃圾环卫部门定期清运。一般固体废物主要为软水制备废活性炭、废滤芯、废反渗透膜，由厂家更换后直接回收，不在厂区暂存；危险固体废物主要为检修产生的废机油、废机油桶、含油手套、抹布，暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。