## Sheet1
2026年9月22日环评文件拟审查公示
通讯地址：许昌市行政服务中心环保窗口
2026年9月22日许昌市生态环境局魏都分局对河南新萌生物科技有限责任公司河南新萌高分子生物材料研发中心项目环境影响评价文件拟审查公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，许昌市生态环境局魏都分局拟对河南新萌生物科技有限责任公司河南新萌高分子生物材料研发中心项目环境影响评价文件进行审查。为保证审查工作的严肃性和公正性，现将拟审查的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2026年9月22日—2026年9月29日（5个工作日）。
听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可提出听证申请。
通讯地址：魏都市民之家
邮 编：461000
联系电话：0374-5056693
序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
1 | 河南新萌高分子生物材料研发中心项目 | 河南省许昌市魏都区高桥营街道金黄大道888号 | 河南新萌生物科技有限责任公司 | 河南咏蓝环境科技有限公司 | 总投资1000万元，项目占地面积998.76 m²，建设河南新萌高分子生物材料研发中心项目。研发工艺：主要分为研发实验、分析检测实验、包装测试和目标产物应用验证。 | 施工期： 本项目租赁现有厂房进行建设，仅进行操作平台和相关设备的安装工作，施工期短，施工量小 运营期: 1、废气。实验室研发、分析检测有机废气、酸雾经通风系统/通风橱收集后引入“两级活性炭”环保措施处理后，经1根15m排气筒排放，非甲烷总烃、酸雾（氯化氢）排放浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2，非甲烷总烃同时满足《河南省重污染天气通用行业应急减排措施制定技术指南（2024年修订版）》通用涉VOCs企业引领性指标排放限值不高于30mg/m³的要求。 2、废水。实验设备后道清洗废水、α-角蛋白实验工艺废水经预处理后（预处理池，1座1m³/d）、生活污水经化粪池预处理后与纯水制备浓水一起依托档发小区污水处理站处理，处理达标后的废水经污水管网进入许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司深度处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准以及许昌市鸿瀚环境技术管理有限公司进水水质标准。 3、噪声。选择低噪声设备、设备减振、建筑隔声等降噪措施，确保厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、固废。生活垃圾环卫部门定期清运。一般固体废物废实验样本、废包装材料，暂存于一般固废间定期外售，纯水制备废石英砂、废活性炭、废树脂、废反渗透膜更换后由厂家回收，污泥暂存后由专业机构处置或资源化利用；危险固体废物主要为分析检测废液、功能化壳聚糖实验工艺废液、实验设备前三道清洗废液、未溶解人发、废滤芯及悬浮物、废试剂瓶、废活性炭，暂存于厂区危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。